## Slide 2
Problemática de los Retiros No Declarados: Riesgos y Mecanismos de Control en el Mercado Mayorista
Octubre 2025.
Andersen Campos Peña

## Slide 3: ¿Qué son los “retiros no declarados RND”?
Un “retiro no declarado” para el COES es un consumo de energía que no ha sido declarado por ningún participante (generador, distribuidor, etc.), lo cual implica que esta energía “salió” del sistema o fue consumida sin que haya sido formalmente registrada bajo un participante declarado dentro del mercado mayorista eléctrico.

## Slide 4
Antecedentes Históricos
La Crisis de 2004
700 MW retirados del SEIN sin respaldo contractual
Costos marginales 4x superiores a tarifas reguladas
Ruptura en la cadena de pagos del sector eléctrico
2005
Crisis
306.89 MW
140.10 GWh
S/ 9.79M + S/ 13.92M
2006
Crisis
413.75 MW
1,032 GWh
Vencimiento de contratos
Evolución Normativa y Persistencia del Problema
Desde entonces, el marco regulatorio ha evolucionado significativamente. La reforma del sector eléctrico iniciada en 1992 con la Ley de Concesiones Eléctricas (D.L. N° 25844) introdujo el modelo de mercado de corto plazo y reconoció la necesidad de un tratamiento diferenciado para los consumos sin respaldo contractual.
El Estado peruano adoptó múltiples medidas normativas:
D.U. N° 007-2004 (julio 2004): Asignación a generadores estatales FONAFE
Ley N° 28447 (diciembre 2004): Modificaciones a fijación tarifaria, suspensión de caducidades
D.U. N° 007-2006 (mayo 2006): Sistema de licitaciones transitorias (no implementado)
Ley N° 28832 (julio 2006): Esquema definitivo de licitaciones con anticipación de 3 años
Ley N° 29178 (enero 2008): Reactivación de caducidades
Ley N° 29179 (2008): Asignación obligatoria a TODOS los generadores (estatales y privados)
  Resolución Osinergmin N° 025-2008-OS/CD (Procedimiento para asignación de RSC)
Decreto Supremo N° 026-2016-EM.- (Reglamento del MME)
  Resolución Osinergmin N° 187-2017-OS/CD. –Nuevo PR N°10 COES (VTEA, SC, IO)
Decreto Supremo N° 005-2017-EM.- (modifica el Reglamento del MME), Articulo 9: incumplimientos, el COES dispondrá la desconexión de Usuarios libre/reparto todos generadores según su FP / Facturara será valorizado a Cmg ajustado por el FI)
Ley N° 28832 (julio 2006)
Esquema definitivo de licitaciones con anticipación de 3 años
Empresas Distribuidoras
CRISIS DE ENERGÍA

## Slide 5
Fue recién en 2019, con la Resolución OSINERGMIN N° 090-2019-OS/CD, que se introdujo el Factor de Incentivo (FI)
Su objetivo fue desincentivar los retiros no respaldados por contratos, para reducir las distorsiones en el mercado mayorista.
En el inciso c) del artículo 9.3 del Reglamento del MME se establece que “Los consumos no cubiertos serán asignados a los generadores de acuerdo a factores de proporción y luego facturados según los CMgs ajustados por un factor de incentivo fijado por Osinergmin a los respectivos distribuidores y/o usuarios libres valorizados”
Mercado Mayorista de Electricidad MME
En la Resolución OSINERGMIN N° 212-2023-OS/CD se establece lo siguiente con respecto al factor incentivo:
Cálculo de los RND
Esta se podrá modificar cada dos (2) años, en el mes de noviembre, a solicitud de los interesados y presentada en el mes de septiembre previo.

## Slide 6: FACTOR DE PROPORCIÓN
Definición:
En el “Glosario de abreviaturas y definiciones utilizadas en los procedimientos técnicos del COES-SINAC”, encontramos que, se le define de la siguiente manera:
“Factor de Proporción: Factores por medio de los cuales se determinará la proporción de la asignación de los Retiros no Declarados a cada uno de los Generadores Integrantes.”

## Slide 7
Costo Marginal - Tarifa en Barra (US$/MWh)
EVOLUCIÓN DE LOS COSTOS MARGINALES, PRECIOS EN BARRA Y TENDENCIAS DE LOS RETIROS NO DECLARADOS (RND)

## Slide 8
Chart: Cantidad
| 43101 | 43160 | 43221 | 43282 | 43344 | 43405 | 43466 | 43525 | 43586 | 43647 | 43709 | 43770 | 43831 | 43891 | 43952 | 44013 | 44075 | 44136 | 44197 | 44256 | 44317 | 44378 | 44440 | 44501 | 44562 | 44621 | 44682 | 44743 | 44805 | 44866 | 44927 | 44986 | 45047 | 45108 | 45170 | 45231 | 45292 | 45352 | 45413 | 45474 | 45536 | 45597 | 45658 | 45717 | 45778 | 45839
Cantidad | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 15 | 28 | 21 | 46 | 27 | 16 | 17 | 21 | 21 | 32 | 31 | 27 | 24
Cmg | 6.3304 | 5.4739 | 9.1706 | 15.62 | 9.3824 | 7.8662 | 8.0184 | 5.2759 | 8.6283 | 9.3418 | 10.0093 | 9.8747 | 8.3239 | 4.563 | 5.1823 | 9.2356 | 12.4485 | 16.8516 | 7.1769 | 8.1522 | 12.6949 | 24.2341 | 27.7428 | 23.2752 | 25.7498 | 22.2106 | 28.8837 | 32.5406 | 31.7052 | 84.9659 | 30.7889 | 34.2745 | 57.269 | 149.2533 | 179.1297 | 30.4179 | 30.7029 | 26.5657 | 27.24 | 34.5328 | 31.2442 | 28.3254 | 34.5756 | 29.5496 | 23.8973 | 28.1097
PARTICIPANTES EN RETIROS NO DECLARADOS (RND) 2018-2025

## Slide 9
VOLUMEN DE ENERGÍA POR RETIROS NO DECLARADOS (RND)
Chart: MWh
| 43101 | 43160 | 43221 | 43282 | 43344 | 43405 | 43466 | 43525 | 43586 | 43647 | 43709 | 43770 | 43831 | 43891 | 43952 | 44013 | 44075 | 44136 | 44197 | 44256 | 44317 | 44378 | 44440 | 44501 | 44562 | 44621 | 44682 | 44743 | 44805 | 44866 | 44927 | 44986 | 45047 | 45108 | 45170 | 45231 | 45292 | 45352 | 45413 | 45474 | 45536 | 45597 | 45658 | 45717 | 45778 | 45839
Energía | 796.6057 | 1648.8508 | 297.2064 | 163.814 | 0 | 1578.7272 | 1520.3193 | 1442.5243 | 1610.4778 | 1558.6239 | 1431.6438 | 1564.5141 | 1697.5873 | 1863.6053 | 1227.4611 | 1218.5827 | 1072.6048 | 1075.0826 | 2078.4462 | 2269.6134 | 2210.5616 | 3360.2978 | 188.1249 | 759.721 | 3029.11 | 1739.8536 | 4723.3738 | 5546.03 | 6376.59 | 4099.44 | 5138.86 | 27219.7394 | 10540.4956 | 18183.8119 | 21172.12 | 20861.25 | 31581.9695 | 22405.5324 | 10516.3863 | 7222.91 | 15210.0246 | 5819.0924 | 9270.7112 | 13795.6744 | 18408.3757 | 10413.33
Cmg | 6.3304 | 5.4739 | 9.1706 | 15.62 | 9.3824 | 7.8662 | 8.0184 | 5.2759 | 8.6283 | 9.3418 | 10.0093 | 9.8747 | 8.3239 | 4.563 | 5.1823 | 9.2356 | 12.4485 | 16.8516 | 7.1769 | 8.1522 | 12.6949 | 24.2341 | 27.7428 | 23.2752 | 25.7498 | 22.2106 | 28.8837 | 32.5406 | 31.7052 | 84.9659 | 30.7889 | 34.2745 | 57.269 | 149.2533 | 179.1297 | 30.4179 | 30.7029 | 26.5657 | 27.24 | 34.5328 | 31.2442 | 28.3254 | 34.5756 | 29.5496 | 23.8973 | 28.1097

## Slide 10
Chart: MIles de soles
| 43101 | 43160 | 43221 | 43282 | 43344 | 43405 | 43466 | 43525 | 43586 | 43647 | 43709 | 43770 | 43831 | 43891 | 43952 | 44013 | 44075 | 44136 | 44197 | 44256 | 44317 | 44378 | 44440 | 44501 | 44562 | 44621 | 44682 | 44743 | 44805 | 44866 | 44927 | 44986 | 45047 | 45108 | 45170 | 45231 | 45292 | 45352 | 45413 | 45474 | 45536 | 45597 | 45658 | 45717 | 45778 | 45839
Valorización Energía | 17.9915 | 30.2432 | 9.2003 | 7.4704 | 0 | 43.1831 | 39.6964 | 26.0535 | 46.3597 | 49.1726 | 48.985 | 52.7852 | 47.3993 | 29.7789 | 22.0585 | 40.4257 | 49.6164 | 65.1948 | 53.1015 | 69.4376 | 111.5402 | 332.9426 | 22.6988 | 71.7597 | 302.6779 | 162.3674 | 509.3376 | 719.6205 | 813.6454 | 1497.3709 | 624.5606 | 3765.4826 | 2419.2284 | 10420.5837 | 15612.8911 | 2440.5884 | 3966.0186 | 2288.1619 | 1075.7976 | 957.4044 | 1897.0046 | 620.9149 | 1226.2469 | 1654.1055 | 2400.8515 | 1089.8322
Cmg | 6.3304 | 5.4739 | 9.1706 | 15.62 | 9.3824 | 7.8662 | 8.0184 | 5.2759 | 8.6283 | 9.3418 | 10.0093 | 9.8747 | 8.3239 | 4.563 | 5.1823 | 9.2356 | 12.4485 | 16.8516 | 7.1769 | 8.1522 | 12.6949 | 24.2341 | 27.7428 | 23.2752 | 25.7498 | 22.2106 | 28.8837 | 32.5406 | 31.7052 | 84.9659 | 30.7889 | 34.2745 | 57.269 | 149.2533 | 179.1297 | 30.4179 | 30.7029 | 26.5657 | 27.24 | 34.5328 | 31.2442 | 28.3254 | 34.5756 | 29.5496 | 23.8973 | 28.1097
VALORIZACIÓN DE ENERGÍA POR RETIROS NO DECLARADOS (RND)

## Slide 11
Chart: RND POR TIPO DE CLIENTES
| 44927 | 44958 | 44986 | 45017 | 45047 | 45078 | 45108 | 45139 | 45170 | 45200 | 45231 | 45261 | 45292 | 45323
Clientes Libres | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 10 | 14 | 15 | 14 | 9 | 10 | 32 | 29
Distribuidoras | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3

## Slide 12: DATO COES

## Slide 13
Gracias

## Slide 14
Chart: 
| 43101 | 43160 | 43221 | 43282 | 43344 | 43405 | 43466 | 43525 | 43586 | 43647 | 43709 | 43770 | 43831 | 43891 | 43952 | 44013 | 44075 | 44136 | 44197 | 44256 | 44317 | 44378 | 44440 | 44501 | 44562 | 44621 | 44682 | 44743 | 44805 | 44866 | 44927 | 44986 | 45047 | 45108 | 45170 | 45231 | 45292 | 45352 | 45413 | 45474 | 45536 | 45597 | 45658 | 45717 | 45778 | 45839
Valorización Energía | 17.9915 | 30.2432 | 9.2003 | 7.4704 | 0 | 43.1831 | 39.6964 | 26.0535 | 46.3597 | 49.1726 | 48.985 | 52.7852 | 47.3993 | 29.7789 | 22.0585 | 40.4257 | 49.6164 | 65.1948 | 53.1015 | 69.4376 | 111.5402 | 332.9426 | 22.6988 | 71.7597 | 302.6779 | 162.3674 | 509.3376 | 719.6205 | 813.6454 | 1497.3709 | 624.5606 | 3765.4826 | 2419.2284 | 10420.5837 | 15612.8911 | 2440.5884 | 3966.0186 | 2288.1619 | 1075.7976 | 957.4044 | 1897.0046 | 620.9149 | 1226.2469 | 1654.1055 | 2400.8515 | 1089.8322
VALORIZACIÓN DE ENERGÍA POR RETIROS NO DECLARADOS (RND) (MILES DE SOLES)

## Slide 15
¿Qué rol cumplen el Osinergmin, el COES y el MINEM en esta problemática?