## Slide 2
Gestión de Inflexibilidades en el Mercado Eléctrico Chileno: Diagnóstico, Costos y Mecanismos de Corrección
24 de octubre de 2025

## Slide 3
1 Descripción del Problema
2 Estudio de Casos
3 Situación Actual y Proyecciones
4 ¿Cómo gestionar o corregir?
Contenido

## Slide 4
Descripción del problema

## Slide 5
¿Cómo surgen los sobrecostos de operación?
Costo de Operación: 250 MW x 100 US$/MWh = 25.000 US$/h
Ingreso: 250 MW x 60 US$/MWh = 15.000 US$/h
Sobrecosto: US$ 15.000 - US$ 25.000 = - 10.000 US$/h
Cuando una central opera con un Costo Variable (CV) superior al Costo Marginal (CMg), el sistema incurre en un costo adicional que no está cubierto por los precios de mercado.
Esta situación se conoce comúnmente como Sobrecosto de operación.
Los sobrecostos se originan por factores como:
  Operación de unidades a Mínimo Técnico;
  Prestación de Servicios Complementarios;
  Operación forzada por razones de seguridad.
No están reflejados en el costo marginal, por ello es necesario asignarlos a algún agente.
Generalmente, estos costos son transferidos a quienes comercializan (retiros), y estos a su vez los repiten a sus clientes (pass through).
F/S
SOBRECOSTO
INGRESO
E/S
Rango de Operación (MW)
Pmax
US$/MWh
MT = 250
CMg = 60
CVop = 100
Curva de CV
Fuente: Elaboración propia
Descripción del Problema
Estudio de Casos
Situación Actual y Proyecciones
¿Cómo gestionar o corregir?

## Slide 6
Sobredimensionamiento del Mínimo Técnico:
Impacto en los Sobrecostos
Operación a mínimo técnico altera el despacho económico, reduce el costo marginal y produce un sobrecosto.
Un mínimo técnico “superior al real” incrementa aún más los efectos antes indicados (área achurada).
La cantidad en exceso desplaza generación más barata, reduciendo la eficiencia económica.
Distorsiona ingresos y señales de mercado, afectando posiciones de suministradores, comercializadores, y en definitiva la competencia.
Demanda Sistema
Oferta
Exceso de MT
Central
a MT
CV MT
CMg c/MT
CMg c/MT
En exceso
USD/MWh
Generación
MWh
Mayor sobrecosto sistémico
Descripción del Problema
Estudio de Casos
Situación Actual y Proyecciones
¿Cómo gestionar o corregir?

## Slide 7
Estudio de Casos

## Slide 8
TG Operando con Gas
TG Operando con Diésel
Caso Central Atacama
Descripción del Problema
Estudio de Casos
Situación Actual y Proyecciones
¿Cómo gestionar o corregir?

## Slide 9
Caso Central Atacama
Descripción del Problema
Estudio de Casos
Situación Actual y Proyecciones
¿Cómo gestionar o corregir?
(*) Despacho mínimo por cumplimiento norma ambiental y margen de seguridad de 4 MW

## Slide 10
Caso Central Atacama
Descripción del Problema
Estudio de Casos
Situación Actual y Proyecciones
¿Cómo gestionar o corregir?

## Slide 11
  Compensaciones a las unidades generadoras que se vieron forzadas a operar a mínimo técnico en el período enero 2016 – agosto 2018
  Costo unitario de las compensaciones a las unidades generadoras forzadas a operar a mínimo técnico y producción de eólicas y solares en el período enero 2016 – agosto 2018
Campaña Coordinador Eléctrico Nacional (2017-2018)
Descripción del Problema
Estudio de Casos
Situación Actual y Proyecciones
¿Cómo gestionar o corregir?

## Slide 12
Año | Térmica 1 | Térmica 2 | Hidráulica | Eólica | Solar | Total
2017 | 10 |  | 5 | 2 | 3 | 20
2018 | 35 | 7 | 50 | 6 | 10 | 108
Total | 45 | 7 | 55 | 8 | 13 | 128
Térmica 1: Carbón, Gas Natural, Diésel, Fuel Oil N°6, Petcoke y Propano.
Térmica 2: Biogás y Biomasa.
Hidráulica: Hidráulica Pasada, Hidráulica Embalse y Minihidráulica de Pasada.
  N° de centrales generadoras sometidas al Anexo Técnico de MT en el Período 2017-2018
  N° de unidades por configuración-combustible cuyos MT fueron determinados de acuerdo con el Anexo Técnico de MT en el Período 2017-2018
Año | Térmica 1 | Térmica 2 | Hidráulica | Eólica | Solar | Total
2017 | 37 |  | 9 | 2 | 4 | 52
2018 | 137 | 29 | 106 | 211 | 10 | 493
Total | 174 | 29 | 115 | 213 | 14 | 545
Descripción del Problema
Estudio de Casos
Situación Actual y Proyecciones
¿Cómo gestionar o corregir?
Campaña Coordinador Eléctrico Nacional (2017-2018)

## Slide 13
Térmica 1: Carbón, Gas Natural, Diésel, Fuel Oil N°6, Petcoke y Propano.
Térmica 2: Biogás y Biomasa.
Hidráulica: Hidráulica Pasada, Hidráulica Embalse y Minihidráulica de Pasada.
Descripción del Problema
Estudio de Casos
Situación Actual y Proyecciones
¿Cómo gestionar o corregir?
Campaña Coordinador Eléctrico Nacional (2017-2018)

## Slide 14
  Agregado de las Potencias Mínimas de las unidades generadoras térmicas informadas y luego determinadas con el Anexo Técnico de MT en todo el Período 2017-2018
Combustible | Mínimo Técnico informados CDEC [MW] | Mínimo Técnico aplicación del Anexo Técnico [MW] | Diferencia Antes – Después [MW]
Carbón | 1.760,0 | 1.216,0 | 544,0
Gas Natural | 1.168,6 | 725,6 | 443,0
Diésel | 656,4 | 265,0 | 391,4
Fuel Oil N°6 | 80,0 | 80,0 | 0,0
Petcoke | 56,0 | 23,0 | 33,0
Total | 3.721,0 | 2.309,6 | 1.411,4
Descripción del Problema
Estudio de Casos
Situación Actual y Proyecciones
¿Cómo gestionar o corregir?
Campaña Coordinador Eléctrico Nacional (2017-2018)

## Slide 15
Caso Central Guacolda
Descripción del Problema
Estudio de Casos
Situación Actual y Proyecciones
¿Cómo gestionar o corregir?

## Slide 16
Situación Actual y Proyecciones

## Slide 17
Fuente: Elaboración propia con datos del CEN y de la CNE
Demanda histórica
Chart: Demanda máxima mensual del SEN
Chart: Demanda máxima anual del SEN
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
 | 10569 | 10788 | 10896 | 11323 | 11917 | 11536 | 12000
Descripción del Problema
Estudio de Casos
Situación Actual y Proyecciones
¿Cómo gestionar o corregir?

## Slide 18
Chart: Evolución anual de la capacidad instalada de generación por tecnología
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Hidroeléctrica | 4420.266 | 4421.366 | 4447.066 | 4448.966 | 5229.4511 | 5229.4511 | 5229.4511 | 5351.9401 | 5444.3901 | 5464.2261 | 5492.4521 | 5975.4021 | 6053.0641 | 6104.9681 | 6507.4051 | 6581.3761 | 6723.9831 | 6752.9661 | 6821.9341 | 6864.4781 | 6886.1791 | 6923.5791 | 7478.9121 | 7500.2121 | 7552.2111
Carbón | 1848.099 | 1848.099 | 1848.099 | 1848.099 | 1848.099 | 1848.099 | 1848.099 | 1848.099 | 1848.099 | 1848.099 | 2115.175 | 3024.235 | 3398.225 | 3667.885 | 3667.885 | 3667.885 | 4217.604 | 4217.604 | 4217.604 | 4594.564 | 4594.564 | 4594.564 | 4594.564 | 4594.564 | 4594.564
Gas Natural | 2447.675 | 2447.675 | 2447.675 | 2447.675 | 2858.911 | 3143.985 | 3143.985 | 3531.726 | 3531.726 | 3552.748 | 3552.748 | 3552.748 | 3582.408 | 3582.408 | 3582.408 | 3582.408 | 4175.198 | 4181.198 | 4181.198 | 4181.198 | 4252.968 | 4252.968 | 4252.968 | 4252.968 | 4252.968
Diésel | 678.241 | 678.241 | 786.241 | 786.241 | 810.541 | 906.464 | 916.7779 | 1353.249 | 1531.741 | 2727.642 | 2869.003 | 2889.683 | 2892.913 | 2898.54 | 2901.5269 | 3177.6369 | 3259.1179 | 3266.3179 | 3293.3979 | 3356.3079 | 3386.1721 | 3706.7921 | 3943.2399 | 4026.8189 | 4026.8189
Geotérmica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.84 | 94.84 | 94.84 | 94.84 | 94.84 | 94.84
Otros térmicos | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 100.6 | 167.6 | 167.6 | 167.6 | 167.6 | 232.8 | 232.8 | 234.8 | 265.1 | 391.169 | 503.657 | 574.367 | 583.867 | 583.867 | 589.867 | 590.867 | 593.867 | 593.867 | 597.067 | 597.067 | 597.067 | 604.067
Solar CSP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.4 | 114.4 | 114.4 | 114.4
Eólica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.15 | 18.15 | 78.15 | 172.15 | 192.15 | 192.15 | 289.35 | 738.545 | 912.945 | 1038.595 | 1307.295 | 1609.5205 | 1701.1425 | 2511.0275 | 3178.1675 | 3884.4975 | 4581.329 | 4873.5272
Solar FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 10.383 | 224.717 | 555.155 | 1136.307 | 1896.918 | 2485.607 | 2843.032 | 3442.1494 | 4802.8533 | 6773.8264 | 8568.3738 | 10618.1502
Fuente: Elaboración propia con datos del CEN y de la CNE
Capacidad instalada del SEN – MW
Descripción del Problema
Estudio de Casos
Situación Actual y Proyecciones
¿Cómo gestionar o corregir?

## Slide 19
Chart: Mensual
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Hidráulica | 1985581.4651 | 1571846.4511 | 1278674.2255 | 896718.2393 | 1118571.9758 | 1181266.8341 | 1880803.0737 | 1728892.8593 | 1728732.8514 | 2328597.2819 | 2561582.5075 | 2372481.282 | 1870896.8347 | 1279935.9886 | 1201173.1049 | 885563.8306 | 1170167.9997 | 1669499.6182 | 1114518.7879 | 1147123.2783 | 1355079.9603 | 1505331.5625 | 1612485.7422 | 1682074.8044 | 1529217.8868 | 1230814.6489 | 1124058.4422 | 923719.7549 | 1197962.3306 | 1459160.5697 | 1841042.7928 | 2045965.3433 | 1957119.7002 | 2401572.0833 | 2500808.2874 | 2092787.7468 | 1597898.7307 | 1389891.5195 | 1254957.8037 | 923970.1099 | 1076857.1466 | 1644051.2511 | 2656783.8575 | 2662268.5641 | 2704853.2211 | 2565665.0706 | 2759818.7896 | 2719619.8593 | 2455461.433 | 1918888.4982 | 1719026.5959 | 1331028.595 | 1778405.7999 | 2557502.6289 | 2537038.8205 | 2421427.7187 | 2152037.1363 | 2824186.6347 | 2863795.8836 | 2527107.8289
Térmica | 3721168.3538 | 3759985.1177 | 4477892.6515 | 4387091.7042 | 4459013.4262 | 4372474.971 | 3682529.2982 | 3541452.5799 | 3276005.9372 | 2628648.629 | 2393713.8116 | 2988531.244 | 3419733.4762 | 3632666.3308 | 4427454.9665 | 4419868.7375 | 4542988.6658 | 3963927.2014 | 4743178.9442 | 4408824.0324 | 3419519.8806 | 3276711.5342 | 3026020.7693 | 3402385.6533 | 3269299.6587 | 3222603.9862 | 3960601.919 | 3906353.8936 | 4112387.9796 | 4132472.2534 | 3664306.6136 | 3090660.8796 | 2581083.4439 | 2151809.3495 | 2205695.8747 | 2694527.5206 | 2895695.9764 | 2865453.9521 | 3639235.7021 | 3699119.5238 | 3849951.4667 | 3334303.069 | 2596810.6703 | 2455015.1536 | 2008185.9032 | 1848617.6294 | 1614367.0646 | 1846748.2796 | 2063630.1439 | 2698026.6373 | 2914246.2399 | 3234759.531 | 3546083.2071 | 2555943.391 | 2449231.2773 | 2345971.2112 | 1874443.3612 | 1603153.906 | 1355319.3794 | 1718379.9697
Geotérmica | 18297.7136 | 19398.1013 | 24416.3814 | 24413.1206 | 25966.7736 | 21390.5696 | 12220.5226 | 16574.5261 | 18173.2534 | 18792.1108 | 20531.8665 | 26700.6053 | 19586.2223 | 21308.8458 | 28976.728 | 27105.0835 | 28405.2563 | 28771.2139 | 32870.1592 | 32139.4113 | 28871.8201 | 26599.1002 | 25375.2964 | 25509.4997 | 53412.7071 | 38394.1539 | 40490.8821 | 39174.38 | 45657.68 | 18155.89 | 42072.31 | 44105.2 | 39098.07 | 36841.25 | 33872.07 | 36335.17 | 34428.25 | 29835.83 | 34312.15 | 32328.5 | 34096.61 | 38183.13 | 45004.08 | 33450.95 | 35751.61 | 37862.27 | 41902.5 | 40735.77 | 39777.81 | 32767.03 | 33982.43 | 31694.83 | 29753.4 | 26889.58 | 26854.3 | 22328.75 | 18031.64 | 16980.4 | 14650.4 | 14717.44
Eólica | 398421.2146 | 383512.2664 | 357890.3024 | 350846.5525 | 349962.4519 | 463051.3662 | 430297.4802 | 600464.488 | 481357.0511 | 648061.952 | 536390.8202 | 545106.7606 | 536039.9511 | 432400.0763 | 484473.93 | 456257.842 | 502699.4288 | 529934.3789 | 579221.082 | 661163.0953 | 768360.9957 | 797868.7974 | 758917.0749 | 735075.0557 | 819421.2678 | 680441.0484 | 739501.6026 | 677475.9148 | 764315.7484 | 626784.3611 | 842589.765 | 781122.5652 | 753129.1888 | 779362.7672 | 611314.7218 | 788400.8927 | 834743.2813 | 739153.2209 | 722291.7534 | 655600.7287 | 855635.2942 | 967656.0009 | 743636.1246 | 783131.8937 | 916571.2713 | 973558.8495 | 876935.0063 | 865205.741 | 897202.1212 | 687250.4391 | 911229.1141 | 784500.3157 | 850182.9841 | 993736.0724 | 1027477.7532 | 990999.8106 | 1107044.0716 | 877557.9095 | 928544.6192 | 1044495.1764
Solar | 677477.4693 | 633650.8195 | 628056.9373 | 538196.6594 | 470228.8555 | 375453.3373 | 472326.2068 | 571301.6112 | 662653.531 | 815970.3621 | 853793.8459 | 943584.9379 | 928715.4308 | 810660.3613 | 837809.2905 | 730523.1265 | 634836.3192 | 591533.1038 | 674081.9333 | 814539.2546 | 973227.3326 | 1203677.875 | 1308758.4019 | 1304311.8944 | 1341106.6228 | 1246014.4266 | 1267836.6636 | 1082790.864 | 1019342.6875 | 835514.1646 | 844536.4053 | 1082699.5751 | 1263546.5612 | 1421451.9439 | 1458549.7156 | 1662408.4743 | 1726103.569 | 1503951.1657 | 1602929.6321 | 1346132.5886 | 1230182.2673 | 1067174.0492 | 1142887.9996 | 1192866.7864 | 1181924.188 | 1475501.8186 | 1519150.1823 | 1742830.9461 | 1911329.1562 | 1691036.9887 | 1729647.8466 | 1426659.5096 | 1280442.0212 | 1105228.8663 | 1319229.2844 | 1389584.7646 | 1559383.1202 | 1575541.0278 | 1660885.1683 | 2069495.8456
Chart: Anual
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Hidráulica | 20633749.0468 | 16493851.5122 | 20304229.5868 | 23956635.9235 | 27085907.5736
Térmica | 43688507.7242 | 46683280.1922 | 38991803.3724 | 32653504.3908 | 28359188.2549
Geotérmica | 246875.5448 | 325518.6367 | 467609.7631 | 437891.65 | 308428.01
Eólica | 5545362.7061 | 7242411.7081 | 8863859.8436 | 9934119.1657 | 11100220.3871
Solar | 7642694.5733 | 10812674.3239 | 14525798.1045 | 16731635.1928 | 18718463.5995
Fuente: Elaboración propia con datos del CEN y de la CNE
Generación bruta histórica
Descripción del Problema
Estudio de Casos
Situación Actual y Proyecciones
¿Cómo gestionar o corregir?

## Slide 20
 | Absolutos GWh | Relativos %
Anuales |  | 
Mensuales |  | 
Vertimiento histórico por tecnología
Chart: GWh
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Solar FV | 170 | 315.2 | 840.6 | 1806.1 | 4189.5
Eólica | 81 | 137.7 | 641.1 | 812.1 | 1552.9
Hidro | 0 | 0 | 0 | 0 | 550
Total | 251 | 452.9 | 1481.7 | 2618.2 | 6292.4
Chart: 
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Solar FV | 0.021837 | 0.028887 | 0.055976 | 0.098168 | 0.18276
Eólica | 0.014474 | 0.018735 | 0.067512 | 0.07719 | 0.12505
Hidro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019911
Chart: GWh
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Solar FV | 9 | 14 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 32 | 35 | 27 | 32 | 9 | 13 | 9 | 11 | 2.9 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 5.2 | 49.7 | 83.9 | 74.1 | 65.7 | 54.2 | 52.4 | 43.2 | 56.3 | 20.4 | 3.4 | 76.1 | 53.8 | 90 | 157.2 | 114.5 | 119.1 | 123.3 | 108.3 | 81.2 | 82.7 | 109.2 | 67.8 | 57.1 | 169.2 | 254.9 | 244.5 | 209.4 | 298.5 | 398.1 | 320.2 | 353.5 | 217.1 | 107.1 | 82 | 122.5 | 270.2 | 423.4 | 631.6 | 721.6 | 542.2
Eólica | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 15 | 15 | 29 | 2 | 11 | 4 | 5 | 2.2 | 0 | 0.6 | 2.1 | 1.7 | 28.5 | 34.8 | 26.6 | 21.2 | 53.2 | 37.8 | 34.2 | 37.5 | 16.3 | 0.8 | 31.8 | 40.9 | 82.1 | 120.7 | 107.1 | 78.7 | 58.9 | 38.3 | 47.6 | 42 | 45.6 | 37.2 | 36.5 | 48.7 | 52.9 | 86.2 | 119.8 | 198.4 | 245.4 | 109.3 | 128 | 80.9 | 50.9 | 54.3 | 85.7 | 104.7 | 131.1 | 178 | 216.2 | 168.4
Hidro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 11.3 | 14.4 | 177.6 | 266.2 | 68
Chart: 
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Solar FV | 0.013171 | 0.021748 | 0.0015936 | 0.0018694 | 0.021154 | 0 | 0 | 0.053129 | 0.050175 | 0.032063 | 0.03626 | 0.0094661 | 0.013881 | 0.011016 | 0.012976 | 0.0039688 | 0.00015965 | 0.00034723 | 0.00061157 | 0.0064529 | 0.049764 | 0.068044 | 0.055777 | 0.048413 | 0.038341 | 0.039658 | 0.033087 | 0.051412 | 0.020617 | 0.0041646 | 0.085557 | 0.048979 | 0.069814 | 0.10474 | 0.073608 | 0.068365 | 0.068881 | 0.067955 | 0.048711 | 0.058134 | 0.082265 | 0.059208 | 0.047665 | 0.12422 | 0.17681 | 0.14171 | 0.12421 | 0.14637 | 0.17259 | 0.15926 | 0.16943 | 0.13185 | 0.076706 | 0.068236 | 0.084562 | 0.162 | 0.21291 | 0.28715 | 0.30346 | 0.20909
Eólica | 0.0049952 | 0.017935 | 0 | 0 | 0.0087614 | 0 | 0 | 0.013148 | 0.03022 | 0.022666 | 0.051524 | 0.0036739 | 0.020233 | 0.0092261 | 0.010274 | 0.0048183 | 0 | 0.0011341 | 0.0036267 | 0.0025743 | 0.035875 | 0.042017 | 0.033908 | 0.028153 | 0.059542 | 0.052801 | 0.044348 | 0.052536 | 0.020934 | 0.0012801 | 0.036445 | 0.049873 | 0.098538 | 0.13444 | 0.14953 | 0.091699 | 0.067167 | 0.050856 | 0.063241 | 0.061342 | 0.051508 | 0.037612 | 0.047503 | 0.05947 | 0.055375 | 0.083224 | 0.12426 | 0.1914 | 0.22077 | 0.14076 | 0.12659 | 0.095283 | 0.057205 | 0.052968 | 0.078665 | 0.09683 | 0.10733 | 0.17178 | 0.191 | 0.14098
Hidro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049119 | 0.0046459 | 0.0066524 | 0.05927 | 0.085137 | 0.02622
Fuente: Elaboración propia con datos del CEN y de la CNE
Descripción del Problema
Estudio de Casos
Situación Actual y Proyecciones
¿Cómo gestionar o corregir?

## Slide 21
Fuente: Elaboración propia con datos del CEN y de la CNE
CMg histórico y proyectado Quillota 220 – USD/MWh
Chart: Costo marginal promedio anual
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Histórico | Proyectado
Total | 70.3031 | 92.1337 | 67.6591 | 39.672 | 32.0615 | 31.5443 | 30.4514 | 32.6743 | 29.4935 | 33.9693 | 33.5934 | 36.4138 | 33.8066 | 33.3223
Chart: Costo marginal promedio anual por bloques
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Día | Noche | Día | Noche | Histórico | Proyectado
Total | 57.7947 | 55.6679 | 30.2453 | 14.6566 | 82.8115 | 128.5995 | 105.073 | 64.6874 | 9.995 | 9.1891 | 8.7155 | 9.9924 | 9.0093 | 10.9237 | 11.4422 | 13.1828 | 12.3671 | 12.6209 | 54.128 | 53.8996 | 52.1873 | 55.3563 | 49.9778 | 57.0149 | 55.7446 | 59.6448 | 55.246 | 54.0237
Descripción del Problema
Estudio de Casos
Situación Actual y Proyecciones
¿Cómo gestionar o corregir?

## Slide 22
Chart: Generación MT anual
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Histórico | Proyectado
Carbón | 1336660.2054 | 3072869.5579 | 2768829.1339 | 2673048.795 | 3217711.3848 | 2761713.6166 | 2216899.7135 | 2396891.7604 | 1187312.372 | 1190737.8073 | 1263052.0045 | 1386646.0954 | 1352738.3137 | 1357061.0535
Gas | 1236734.1957 | 1761649.7704 | 1569678.6965 | 1912674.2383 | 1368011.6485 | 1479079.7424 | 2038123.0165 | 2465772.8236 | 3888956.8513 | 5365233.8854 | 5050119.0008 | 5331276.5495 | 4157605.0173 | 3630910.5044
Otros | 883823.0817 | 989357.0843 | 785415.2663 | 785454.6197 | 216829.7085 | 227178.5282 | 266501.2891 | 286808.0938 | 365684.861 | 402488.3507 | 399885.8042 | 401262.2993 | 370619.9625 | 356303.6765
Generación MT histórica y proyectada
Chart: Generación MT mensual
Fuente: Elaboración propia
Chart: Generación MT anual por bloques
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Histórico | Proyectado | Histórico | Proyectado | Día | Noche
Carbón | 1142593.8641 | 2353904.6695 | 2058373.1297 | 2099625.858 | 2483674.5448 | 2180910.6739 | 1799735.7169 | 1934638.6293 | 1026042.1693 | 1027484.44 | 1075590.6842 | 1171214.4126 | 1149621.2176 | 1151812.152 | 194066.3413 | 718964.8884 | 710456.0042 | 573422.937 | 734036.84 | 580802.9428 | 417163.9966 | 462253.1311 | 161270.2027 | 163253.3672 | 187461.3202 | 215431.6828 | 203117.096 | 205248.9015
Gas | 807349.2578 | 1357838.0634 | 959926.5334 | 1200653.2001 | 816604.5133 | 833469.5621 | 1131893.5468 | 1427119.6664 | 2209218.9595 | 3189644.1556 | 3037581.4914 | 3245940.9055 | 2434077.3914 | 2090741.7506 | 429384.9379 | 403811.707 | 609752.1631 | 712021.0383 | 551407.1352 | 645610.1803 | 906229.4698 | 1038653.1572 | 1679737.8918 | 2175589.7298 | 2012537.5094 | 2085335.644 | 1723527.6259 | 1540168.7538
Otros | 454343.1368 | 524029.6718 | 497498.4523 | 512346.839 | 103542.6349 | 96237.0157 | 109700.5431 | 126415.4236 | 158311.9449 | 188837.6779 | 193362.3406 | 198152.4293 | 171523.0045 | 161092.6494 | 429479.9449 | 465327.4125 | 287916.814 | 273107.7807 | 113287.0735 | 130941.5125 | 156800.746 | 160392.6702 | 207372.9162 | 213650.6729 | 206523.4636 | 203109.87 | 199096.9579 | 195211.027
Descripción del Problema
Estudio de Casos
Situación Actual y Proyecciones
¿Cómo gestionar o corregir?

## Slide 23
Chart: Absolutos MMUSD
| 2022 | 2023 | 2024
Transmisión Nacional | 561246449.5405 | 437047298.2534 | 517741675.8782
Recurso Técnico SSCC | 499633115.1442 | 488381687.1872 | 286165125.3941
Sobrecostos Mínimo Técnico | 394959008.8322 | 346720972.4641 | 251954002.2881
Cargo de Servicio Público (CSP) | 67974065.366 | 328001646.457 | 316666789.5669
Compensaciones Precio Estabilizado | -12771174.9252 | 217456562.2208 | 309079003.1054
Reserva Hídrica | 126261098.497 | 328279.2679 | 0
Total | 1644548311.5372 | 1835686197.6441 | 1694951190.6416
Chart: Unitarios USD/MWh
| 2022 | 2023 | 2024
Transmisión Nacional | 7.333 | 5.6552 | 6.4937
Recurso Técnico SSCC | 6.528 | 6.3194 | 3.5892
Sobrecostos Mínimo Técnico | 5.1603 | 4.4864 | 3.1601
Cargo de Servicio Público (CSP) | 0.88812 | 4.2442 | 3.9717
Compensaciones Precio Estabilizado | -0.16686 | 2.8138 | 3.8766
Reserva Hídrica | 1.6497 | 0.0042478 | 0
Total | 21.3922 | 23.5233 | 21.0913
Fuente: Elaboración propia con datos del CEN y de la CNE
Costos sistémicos históricos
Descripción del Problema
Estudio de Casos
Situación Actual y Proyecciones
¿Cómo gestionar o corregir?

## Slide 24
Fuente: Elaboración propia con datos del CEN
Costos sistémicos horarios
Descripción del Problema
Estudio de Casos
Situación Actual y Proyecciones
¿Cómo gestionar o corregir?

## Slide 25
Chart: Sobrecosto MT anual
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Histórico | Proyectado
Carbón | 29614448.0963 | 210752803.1026 | 204482968.1295 | 130331328.9048 | 193883873.3281 | 169165007.5771 | 140849550.6132 | 148021586.5531 | 81825219.409 | 79109398.232 | 82202779.6436 | 86525039.1132 | 86273722.9592 | 86026067.8895
Gas | 35049555.1555 | 88913832.6448 | 86850547.2458 | 83573379.5871 | 103257298.3954 | 101456068.0595 | 136187484.502 | 159200586.5017 | 262546107.1458 | 351462546.0921 | 340483659.1957 | 356822142.0231 | 296679876.9502 | 266960232.6689
Otros | 33218129.826 | 73118482.2741 | 33755223.9249 | 22980637.374 | 9574464.7086 | 9931219.3408 | 11969266.5996 | 12342731.4406 | 16699583.2633 | 16837610.4619 | 17199836.4909 | 16216735.4969 | 15724395.8634 | 15095938.358
Chart: Sobrecosto MT anual por bloques
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Día | Noche | Día | Noche | Histórico | Proyectado
Carbón | 28174039.3831 | 191197665.5805 | 179964800.0694 | 121567999.5129 | 1440408.7132 | 19555137.5222 | 24518168.06 | 8763329.3919 | 177664003.1986 | 156625998.6638 | 131091902.0335 | 138891392.8296 | 77242734.7883 | 75832950.2306 | 78403665.0169 | 83126451.5932 | 82178233.8375 | 81608115.612 | 16219870.1295 | 12539008.9134 | 9757648.5797 | 9130193.7235 | 4582484.6207 | 3276448.0014 | 3799114.6267 | 3398587.52 | 4095489.1216 | 4417952.2774
Gas | 24685403.046 | 79433273.4406 | 71656029.5345 | 68226966.124 | 10364152.1095 | 9480559.2042 | 15194517.7114 | 15346413.4631 | 71686412.3426 | 68373964.1427 | 90563637.7738 | 110173712.84 | 174790392.7675 | 249598259.0001 | 240822616.3748 | 256885114.3644 | 200684386.2169 | 175745987.2498 | 31570886.0528 | 33082103.9168 | 45623846.7282 | 49026873.6617 | 87755714.3783 | 101864287.092 | 99661042.8209 | 99937027.6587 | 95995490.7333 | 91214245.4192
Otros | 19011826.3694 | 41051612.6317 | 22192898.7585 | 17190077.8936 | 14206303.4566 | 32066869.6424 | 11562325.1664 | 5790559.4804 | 4815253.2866 | 4446606.9436 | 5187959.5566 | 5800878.8849 | 7388616.3886 | 8471449.5793 | 8535844.3533 | 8342085.7612 | 7287263.832 | 6682774.6568 | 4759211.422 | 5484612.3973 | 6781307.043 | 6541852.5557 | 9310966.8747 | 8366160.8826 | 8663992.1376 | 7874649.7358 | 8437132.0315 | 8413163.7012
Sobrecostos MT – MMUSD
Fuente: Elaboración propia
Descripción del Problema
Estudio de Casos
Situación Actual y Proyecciones
¿Cómo gestionar o corregir?

## Slide 26
Chart: Sobrecosto unitario MT anual por bloques
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Día | Noche | Día | Noche | Histórico | Proyectado
Carbón | 0.75118 | 4.9818 | 4.6658 | 3.0767 | 0.038968 | 0.5051 | 0.63262 | 0.22047 | 3.8008 | 3.2213 | 2.642 | 2.7383 | 1.5099 | 1.4257 | 1.4384 | 1.4536 | 1.3811 | 1.2943 | 0.34699 | 0.25789 | 0.19665 | 0.18001 | 0.089577 | 0.0616 | 0.069699 | 0.059428 | 0.06883 | 0.070069
Gas | 0.6555 | 2.0815 | 1.8527 | 1.7174 | 0.27627 | 0.2485 | 0.39209 | 0.38718 | 1.5336 | 1.4062 | 1.8252 | 2.1721 | 3.4167 | 4.6927 | 4.4182 | 4.4919 | 3.3727 | 2.7873 | 0.6754 | 0.68039 | 0.91948 | 0.9666 | 1.7154 | 1.9151 | 1.8284 | 1.7475 | 1.6133 | 1.4467
Otros | 0.50937 | 1.0675 | 0.57457 | 0.4339 | 0.38136 | 0.83845 | 0.30144 | 0.14655 | 0.10301 | 0.091452 | 0.10456 | 0.11437 | 0.14443 | 0.15927 | 0.1566 | 0.14587 | 0.12247 | 0.10599 | 0.10181 | 0.1128 | 0.13667 | 0.12898 | 0.18201 | 0.15729 | 0.15895 | 0.1377 | 0.1418 | 0.13343
Sobrecostos unitarios MT – USD/MWh
Fuente: Elaboración propia
Descripción del Problema
Estudio de Casos
Situación Actual y Proyecciones
¿Cómo gestionar o corregir?
Chart: Sobrecosto unitarios MT anual
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Histórico | Proyectado
Carbón | 0.39507 | 2.7435 | 2.6492 | 1.6486 | 2.0739 | 1.7396 | 1.4193 | 1.4592 | 0.79974 | 0.74366 | 0.75405 | 0.75649 | 0.72497 | 0.68219
Gas | 0.46589 | 1.165 | 1.1224 | 1.0523 | 1.1045 | 1.0433 | 1.3723 | 1.5694 | 2.5661 | 3.3039 | 3.1233 | 3.1197 | 2.493 | 2.117
Otros | 0.44537 | 0.95296 | 0.438 | 0.29023 | 0.10241 | 0.10213 | 0.12061 | 0.12167 | 0.16322 | 0.15828 | 0.15778 | 0.14178 | 0.13213 | 0.11971

## Slide 27
Descripción del Problema
Estudio de Casos
Situación Actual y Proyecciones
¿Cómo gestionar o corregir?
Proyecto HVDC Kimal – Lo Aguirre
El proyecto Kimal – Lo Aguirre abarca cinco regiones, desde Antofagasta a la Región Metropolitana, 28 comunas y más de 160 localidades
Contempla 1.346 km de línea y dos subestaciones convertidoras.
Tendrá una potencia de 3.000 MW, equivalente a un cuarto de la demanda diaria del sistema eléctrico del país.
Descarbonización Matriz Eléctrica

## Slide 28
¿Cómo gestionar o corregir?

## Slide 29
Descripción del Problema
Estudio de Casos
Situación Actual y Proyecciones
¿Cómo gestionar o corregir?
Las inflexibilidades del parque térmico chileno —en especial las centrales a carbón y ciclos combinados a gas— son el resultado de su diseño original: fueron concebidas para operar en régimen estable y continuo, en sistemas dominados por la gran minería y sin requerimientos de flexibilidad.
A esto se suman factores regulatorios y ambientales que podrían elevar los MT y TMO, restringiendo la capacidad de respuesta de estas unidades ante la variabilidad renovable.
En la operación diaria, la inflexibilidad debe manejarse mediante:
Programación óptima del despacho, internalizando los costos de arranque, parada y rampas.
Auditorías técnicas periódicas de parámetros MT y TMO tal que se puedan ajustar valores a condiciones reales y mejorar la seguridad y eficiencia.
Mecanismos de compensación transparentes, que cubran los costos variables de operación a MT sin generar rentas adicionales.
Gestión de Corto Plazo

## Slide 30
Descripción del Problema
Estudio de Casos
Situación Actual y Proyecciones
¿Cómo gestionar o corregir?
Superar la inflexibilidad requiere un conjunto de medidas regulatorias y tecnológicas:
Modernizar y reconvertir unidades hacia mayor capacidad de modulación y combustibles más limpios o duales.
Revisar los marcos normativos y contractuales que incentivan operación forzada o base inflexible.
Integrar almacenamiento y gestión de demanda para reducir la dependencia de unidades rígidas.
Valorar la flexibilidad como atributo económico, incorporándola explícitamente en los mecanismos de remuneración y expansión.
En síntesis, la gestión de las inflexibilidades no depende sólo de ajustes técnicos, sino de una gobernanza regulatoria y de mercado que incentive la adaptación operativa y reconozca el valor sistémico de la flexibilidad en la transición energética.
Corrección Estructural

## Slide 31
Notes: https://www.coordinador.cl/operacion/documentos/estudios-para-la-seguridad-y-calidad-del-servicio/calendario-de-estudios/2025/