## Slide 2
RER y Operación del Sistema: Desafíos para su Integración Eficiente (Lecciones de Chile)
24 de octubre de 2025
2025

## Slide 3
1 Contexto: desarrollo de la matriz eléctrica de Chile
3 Reflexiones finales
2 Desafíos: integración eficiente RER
Contenido

## Slide 4
Contexto: desarrollo de la matriz eléctrica de Chile

## Slide 5
Dependencia de hidrología y combustibles importados
Contexto: desarrollo de la matriz eléctrica de Chile
Desafíos: integración eficiente RER
Reflexiones finales
Fuente: Comisión Nacional de Energía

## Slide 6
Dependencia de hidrología y combustibles importados
Contexto: desarrollo de la matriz eléctrica de Chile
Desafíos: integración eficiente RER
Reflexiones finales
Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional

## Slide 7
Capacidad instalada y generación
Desarrollo relevante de GN a fines de los 90’s;
Nuevas unidades carboneras desde 2009;
Rápido desarrollo RER a partir de 2015.
Chart: Capacidad Instalada (MW)
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Carbón | 2143 | 2043.1 | 2043.1 | 2043.1 | 2043.34 | 2043.34 | 2043.34 | 2123.34 | 2131.44 | 2287.56 | 2695.54 | 3524.693 | 4221.993 | 4516.693 | 4516.693 | 4619.869 | 5169.588 | 5190.588 | 5544.588 | 5192.415 | 5062.415 | 5064.446 | 4331.9 | 3786.47 | 3510.08
Diésel | 612 | 638.5 | 663.5 | 671.4 | 701.3 | 794.283 | 804.283 | 973.643 | 1153.043 | 2462.541 | 2571.691 | 2659.991 | 2640.54 | 2672.971 | 2799.471 | 2444.784 | 2474.948 | 2500.076 | 2527.076 | 2701.4025 | 2934.2365 | 3229.3055 | 3245.5503 | 2878.4869 | 3022.7137
Gas Natural | 2878 | 3278 | 3578.3 | 3828.4 | 3993.35 | 4292.95 | 4292.95 | 4696.05 | 4859.75 | 4844.85 | 4884.05 | 4884.05 | 4888.4 | 4934.55 | 4086.1 | 4513.455 | 4930.875 | 4942.875 | 4949.275 | 4916.44 | 4935.9 | 5016.139 | 5016.139 | 5381.426 | 5281.5053
Hídrico | 4043.102 | 4043 | 4068.102 | 4068.102 | 4708.102 | 4707.602 | 4711.402 | 5223.486 | 5309.036 | 5335.702 | 5370.804 | 5855.154 | 5934.174 | 5987 | 6383.6 | 6486.98 | 6630.15 | 6736.72 | 6754.42 | 6826.896 | 6814.416 | 7112.916 | 7396.486 | 7514.2721 | 7566.0178
Eólico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 18.2 | 81.8 | 165.8 | 195.8 | 195.8 | 293 | 735.34 | 909.84 | 1140.04 | 1420.08 | 1741.21 | 2161.84 | 2526.802 | 3536.402 | 4328.052 | 4710.029 | 5279.569
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 8.47 | 222.144 | 547.134 | 1286.74 | 2264.91 | 2432.51 | 2798.694 | 3574.881 | 6197.914 | 8017.919 | 9171.3118 | 11305.2579
Otros | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 26.2 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 32.4 | 90.3 | 160.3 | 180.55 | 306.78 | 341.7 | 516.8 | 571 | 613.7 | 672.1 | 662.01 | 614.37 | 614.37 | 705.211 | 881.931 | 833.983 | 812.78
Chart: Generación de Energía (GWh)
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Carbón | 9431.0562 | 6259.7231 | 6901.8487 | 6621.6351 | 9429.1657 | 8816.404 | 12094.5489 | 14907.5352 | 15294.2875 | 15745.1702 | 17561.4472 | 21535.2771 | 26879.7916 | 31549.2664 | 28891.8491 | 28602.9046 | 32450.9403 | 29385.6271 | 29306.1912 | 28791.153 | 27355.9018 | 28019.6799 | 19441.5342 | 14366.7702 | 13355.9609
Diésel | 454.6108 | 202.261 | 159.4074 | 226.3923 | 611.1061 | 739.595 | 394.2057 | 2334.2508 | 2512.8156 | 1904.0161 | 1891.0195 | 2821.2409 | 1841.1077 | 1822.8224 | 2084.8681 | 1003.5737 | 1792.0262 | 739.3977 | 293.1908 | 290.721 | 556.1041 | 1857.6955 | 1501.9738 | 487.2056 | 173.523
Gas Natural | 9973.715 | 12789.3435 | 12471.034 | 16120.4311 | 17412.4517 | 15437.3556 | 12457.9408 | 15739.2991 | 14326.1651 | 13896.356 | 16761.9685 | 16134.1683 | 14756.9776 | 12580.3265 | 10877.3767 | 12247.8599 | 12069.4637 | 12170.2637 | 11709.218 | 14130.9742 | 13710.3309 | 14487.3458 | 15840.4142 | 15455.0133 | 12343.4963
Hidráulica | 18481.012 | 21028.1087 | 22497.6566 | 21837.1177 | 20874.7914 | 25419.3927 | 28034.3069 | 22290.5464 | 23752.0564 | 24503.8641 | 21230.8498 | 20722.1158 | 20202.342 | 19608.3451 | 23550.3376 | 23906.5023 | 19462.8637 | 21808.2442 | 23208.4591 | 20829.8744 | 20629.2076 | 16477.2083 | 20306.5381 | 23943.9566 | 27074.5426
Eólica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8042 | 30.842 | 66.3775 | 318.4503 | 315.2153 | 389.6949 | 548.1728 | 1425.9544 | 2104.1339 | 2251.8955 | 3551.661 | 4020.6648 | 4818.102 | 5538.8177 | 7209.9131 | 8833.718 | 9911.1199 | 11085.5716
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58433 | 7.8184 | 464.3506 | 1373.4792 | 2563.5062 | 3902.2938 | 5452.1461 | 6380.8092 | 7637.5966 | 10786.7039 | 14508.5226 | 16661.8144 | 18612.1457
Otros | 563.5836 | 337.0515 | 340.9505 | 326.6496 | 346.409 | 209.2172 | 594.7881 | 711.1448 | 454.5975 | 581.1555 | 494.6974 | 502.8798 | 1657.9278 | 2058.2804 | 2674.2914 | 2518.1133 | 2781.8955 | 2664.6801 | 2749.6624 | 2154.2625 | 2309.7615 | 2653.4209 | 2621.5336 | 2811.2446 | 2873.1581
Matriz hidrotérmica (50%/50%) a inicios de 2000;
En la actualidad Matriz renovable > 70%.
Contexto: desarrollo de la matriz eléctrica de Chile
Desafíos: integración eficiente RER
Reflexiones finales

## Slide 8
Estadísticas SEN
Contexto: desarrollo de la matriz eléctrica de Chile
Desafíos: integración eficiente RER
Reflexiones finales
Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional

## Slide 9
A diciembre de 2024, de las 28 unidades a carbón equivalentes a 5,5 GW existentes a inicios de 2019, se habían retirado 11 unidades por un total de 1,7 GW, y se estima que al 2026 existirán otras 9 unidades disponibles para retiro o reconversión por un total de 2,2 GW.
Contexto: desarrollo de la matriz eléctrica de Chile
Desafíos: integración eficiente RER
Reflexiones finales

## Slide 10
El aumento de la participación de la generación de energía renovable en el sistema eléctrico está transformando radicalmente su operación, cuya variabilidad ha sido gestionada principalmente por centrales a carbón y gas.
Contexto: desarrollo de la matriz eléctrica de Chile
Desafíos: integración eficiente RER
Reflexiones finales
Histórico
Chart: GW
Coal | 2162.15 | 2106.25 | 1788.83 | 1829.49 | 1888.09 | 2024.03 | 2181.91 | 1637.69 | 910.97 | 717.09 | 714.1 | 715.71 | 757.15 | 788.87 | 769.41 | 765.72 | 781.71 | 776.51 | 841.76 | 1480.51 | 2211.15 | 2526.86 | 2548.07 | 2560.55
Diesel | 101.5384 | 71.5417 | 68.5438 | 31.5428 | 2.5429 | 2.5371 | 2.5484 | 2.5152 | 2.4894 | 2.4861 | 2.4825 | 2.4754 | 2.5951 | 2.4689 | 2.4676 | 2.4803 | 2.5117 | 1.1922 | 2.3828 | 2.5252 | 91.346 | 4.2441 | 2.5769 | 2.5771
Natural Gas | 1252.9083 | 1196.0681 | 1215.8203 | 1218.75 | 1102.31 | 1022.64 | 1096.71 | 884.43 | 219.67 | 167 | 175 | 173 | 164 | 165 | 167 | 213.48 | 342.22 | 373.88 | 565.4 | 798.49 | 1296.278 | 1459.7838 | 1493.6851 | 1485.8649
Other Thermal | 392.6452 | 392.5099 | 394.0585 | 394.7686 | 413.1946 | 410.7752 | 408.2551 | 386.665 | 350.2207 | 347.0053 | 354.7765 | 345.6278 | 348.3914 | 337.5385 | 289.0405 | 293.5271 | 285.2231 | 286.9328 | 296.8984 | 304.1016 | 335.1174 | 340.776 | 335.5754 | 338.521
Hydro | 4390.5332 | 3954.9231 | 4086.7472 | 4103.2586 | 4100.0488 | 4045.4338 | 4060.2432 | 3848.2627 | 3381.0549 | 2781.4824 | 2843.9239 | 2789.0399 | 2621.4919 | 2621.5559 | 2562.4521 | 2572.2935 | 2539.4192 | 2660.5021 | 2668.0111 | 3253.4536 | 4134.6704 | 4318.4809 | 4261.1105 | 4225.2948
Geothermal | 51.83 | 51.09 | 52.35 | 53.02 | 53.17 | 53.38 | 53.56 | 53.6 | 51.61 | 47.84 | 47.58 | 46.51 | 45.43 | 44.46 | 44.29 | 44.75 | 45.79 | 47.23 | 47.55 | 49.37 | 50.11 | 52 | 52.16 | 52.52
Wind Farm | 1445.4851 | 1641.8772 | 1530.8053 | 1411.0454 | 1432.9499 | 1476.7606 | 1418.9278 | 1310.647 | 1175.5301 | 982.1568 | 788.0492 | 683.8919 | 722.8138 | 864.3436 | 1162.0847 | 1237.7193 | 1568.0536 | 1642.3356 | 1783.9819 | 2252.5821 | 2385.8676 | 2199.1231 | 1928.5469 | 1642.1531
Solar PV | 85.5777 | 50.1778 | 50.178 | 12.2779 | 0.27818 | 0.33642 | 39.5111 | 1405.6027 | 3861.8463 | 5420.8555 | 5734.6335 | 6062.4364 | 6245.4395 | 6188.4684 | 6122.8781 | 5994.9974 | 5518.398 | 5127.8201 | 4499.2446 | 2447.288 | 251.6489 | 138.4502 | 219.1854 | 206.391
Generación horaria – 22/dic/2023
Chart: Demanda neta - 22/dec/2023
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Net Demand | 7694.7324 | 7122.6956 | 6948.2716 | 6977.6535 | 6882.934 | 6882.4478 | 7138.6317 | 6189.7682 | 4375.854 | 3537.0698 | 3599.9332 | 3546.6867 | 3408.8403 | 3435.1016 | 3353.1237 | 3404.0566 | 3514.289 | 3658.9609 | 3920.0719 | 5356.6589 | 7533.9853 | 8099.8141 | 8097.3688 | 8072.8155
NCRE generation | 2218.9274 | 2367.7151 | 2257.5526 | 2099.9407 | 2128.4285 | 2169.2673 | 2144.3318 | 3361.5815 | 5601.6484 | 6961.9394 | 7095.1414 | 7307.1307 | 7530.9305 | 7609.4197 | 7797.6374 | 7750.582 | 7598.2115 | 7285.6757 | 6813.5479 | 5260.4495 | 3250.3029 | 2969.2312 | 2775.0709 | 2470.6721
4.445 MW
ERV
1.381 MW
Rampa 2 hrs.
1.807 MW
Rampa 2 hrs.
Rampas
Fuente: ISCI (mar-25) - Análisis costo/beneficio de potenciales trayectorias hacia una operación cero emisiones del SEN
Proyectado 2030

## Slide 11
Desafíos: integración eficiente RER

## Slide 12
Contexto: desarrollo de la matriz eléctrica de Chile
Desafíos: integración eficiente RER
Reflexiones finales
Desafíos
Pronósticos
Fortaleza de la Red
Generación a Pequeña Escala
Transmisión
Servicios Complementarios
Almacenamiento
Código de Red
Inflexibilidades

## Slide 13
Pronósticos RER
Contexto: desarrollo de la matriz eléctrica de Chile
Desafíos: integración eficiente RER
Reflexiones finales
Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional

## Slide 14
Pronósticos RER
Contexto: desarrollo de la matriz eléctrica de Chile
Desafíos: integración eficiente RER
Reflexiones finales
Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional

## Slide 15
Pronósticos de Caudales
Contexto: desarrollo de la matriz eléctrica de Chile
Desafíos: integración eficiente RER
Reflexiones finales
Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional
Basado en un modelo hidrológico físico internacional (Variable Infiltration Capacity Model) que permite internalizar la topología de las cuencas.
Uso de un modelo de pronóstico del tiempo (temperatura y precipitaciones) para anticipar crecidas.
Generación de escenarios para modelar incertidumbre del tiempo (temperatura y precipitaciones).
Pronósticos con frecuencia y resolución diaria para facilitar internalizar el estado de las cuencas y la proyección de caudales en la operación del SEN.
Comparación entre pronóstico de caudal y caudal observado en la cuenca de Ralco. Arriba metodología antigua y abajo metodología nueva.

## Slide 16
Transmisión
Contexto: desarrollo de la matriz eléctrica de Chile
Desafíos: integración eficiente RER
Reflexiones finales
Tiempos de construcción Tx vs RER
Pérdida de señal de localización
Sistemas permanentemente congestionados
Desarrollo excesivamente rígido

## Slide 17
Transmisión
Contexto: desarrollo de la matriz eléctrica de Chile
Desafíos: integración eficiente RER
Reflexiones finales
Chart: CMg promedio horario durante abril de 2024
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Crucero | 92.62 | 85.5753 | 83.1887 | 82.831 | 84.1803 | 85.318 | 96.961 | 72.4857 | 22.1187 | 10.0763 | 9.4927 | 6.5983 | 2.2853 | 3.2803 | 1.8947 | 2.1747 | 4.2163 | 41.5163 | 87.5617 | 100.4223 | 97.9417 | 95.8163 | 99.5353 | 100.3337
Cardones | 88.3517 | 81.7097 | 79.4337 | 79.0737 | 80.3823 | 81.4187 | 92.356 | 69.0813 | 24.2823 | 11.226 | 10.6147 | 7.3883 | 2.565 | 3.6727 | 2.1313 | 2.446 | 4.756 | 45.5033 | 83.8667 | 96.4993 | 94.119 | 91.9717 | 95.5713 | 96.4447
Quillota | 84.128 | 77.862 | 75.6947 | 75.3263 | 76.5903 | 77.5443 | 87.7867 | 65.668 | 26.6783 | 12.2663 | 13.5553 | 14.5647 | 11.7347 | 15.339 | 14.915 | 11.3107 | 11.593 | 51.693 | 81.1257 | 93.895 | 91.5683 | 89.431 | 92.9617 | 93.906
Charrua | 83.7313 | 77.5187 | 75.339 | 74.9763 | 76.2463 | 77.1723 | 87.335 | 65.35 | 32.751 | 28.0373 | 34.6423 | 39.4793 | 36.0607 | 40.071 | 41.121 | 36.7013 | 30.2747 | 56.0403 | 79.986 | 92.6557 | 90.409 | 88.2843 | 91.7643 | 92.6897
Puerto Montt | 86.221 | 70.6067 | 67.1253 | 66.552 | 67.5 | 66.632 | 72.6787 | 62.287 | 45.1387 | 56.2007 | 64.4547 | 70.085 | 74.042 | 81.849 | 71.7903 | 75.4413 | 70.0487 | 89.0027 | 88.558 | 88.546 | 97.991 | 101.5047 | 96.0527 | 97.8197
Chart: CMg promedio de día y noche durante abril de 2024
| Diurno | Nocturno
Crucero | 3.2467 | 98.4068
Cardones | 3.6407 | 94.5267
Quillota | 13.5728 | 91.9667
Charrua | 38.6867 | 90.7868
Puerto Montt | 74.6415 | 98.342
Las congestiones en la red ocasionan vertimientos de generación ERNC y costos marginales (CMg) igual a cero, produciendo un diferencial de precios relevantes entre el día y la noche.

## Slide 18
Transmisión
Contexto: desarrollo de la matriz eléctrica de Chile
Desafíos: integración eficiente RER
Reflexiones finales
Chart: Vertimiento SEN
| 44562 | 44593 | 44621 | 44652 | 44682 | 44713 | 44743 | 44774 | 44805 | 44835 | 44866 | 44896 | 44927 | 44958 | 44986 | 45017 | 45047 | 45078 | 45108 | 45139 | 45170 | 45200 | 45231 | 45261 | 45292 | 45323 | 45352 | 45383 | 45413 | 45444 | 45474 | 45505 | 45536 | 45566 | 45597 | 45627 | 45658 | 45689 | 45717 | 45748
Vertimiento Solar | 43442.2213 | 52404.2203 | 43211.1715 | 56312.6248 | 20351.3925 | 3378.2938 | 76140.36 | 53839.3387 | 89981.6778 | 157247.2122 | 114465.73 | 119126.723 | 123285.0593 | 113485.523 | 81190.1025 | 112640.7503 | 109245.31 | 67767.2687 | 241390.5048 | 169231.2813 | 254933.8898 | 244543.7102 | 209438.142 | 356485.6093 | 398115.0035 | 320204.6626 | 353526.5197 | 217069.8417 | 107077.9627 | 81965.2348 | 122460.475 | 270187.9105 | 423426.3908 | 631614.8757 | 721648.6975 | 542176.8423 | 494334.0989 | 311239.5907 | 415988 | 266285.8272
Vertimiento Eólico | 53154.2532 | 37812.7023 | 34216.6117 | 37478.5905 | 16331.1075 | 852.4725 | 31800.4 | 40814.9825 | 82085.7048 | 120739.7213 | 107108.54 | 78720.0067 | 58909.2838 | 38258.9832 | 47613.5088 | 43763.1075 | 43493.33 | 37161.3841 | 58565.5865 | 48687.3385 | 52905.0668 | 86121.5558 | 119827.7603 | 190861.0231 | 145396.309 | 109303.707 | 128008.8907 | 80879.0215 | 50942.7978 | 54276.1259 | 85708.191 | 104733.5662 | 131098.7151 | 178034.3481 | 216252.2861 | 168365.758 | 147028.883 | 100285.6261 | 121007.1272 | 65279.2401
Vertimiento Embalse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947.3426 | 0 | 130775.7657 | 192959.2226 | 12099.4313 | 973.9 | 1016.9386 | 0 | 0
Vertimiento Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11363.27 | 14371.5272 | 46879.4825 | 73267.4514 | 55904.036 | 20430.18 | 8613.5453 | 7187 | 2017.7691
Chart: Total Acumulado
Chart: Vertimiento eólico horario abr-25
Mínimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diff1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4331 | 2.341 | 0 | 0 | 6.5931 | 71.4477 | 187.0012 | 204.5264 | 38.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diff2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6581 | 116.1628 | 59.8525 | 75.627 | 67.2538 | 127.4675 | 236.1182 | 217.629 | 87.2625 | 107.5854 | 155.7733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diff3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3773 | 67.2062 | 74.0165 | 105.8042 | 106.9225 | 126.3237 | 84.7832 | 127.3444 | 217.7931 | 196.9647 | 109.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diff4 | 255.5913 | 216.2047 | 221.0455 | 224.2755 | 269.4198 | 132.0027 | 178.799 | 108.4135 | 358.203 | 326.0573 | 230.9348 | 270.0593 | 216.2363 | 256.6245 | 289.089 | 239.0486 | 365.3214 | 506.4147 | 620.6328 | 14.2957 | 68.179 | 91.3558 | 105.7833 | 35.0957
Chart: Vertimiento solar horario abr-25
Mínimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diff1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.7252 | 0.88679 | 0.005125 | 4.9316 | 17.1036 | 378.5813 | 598.779 | 563.3547 | 43.1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diff2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4021 | 636.1116 | 656.3062 | 599.1939 | 596.0335 | 941.1939 | 1178.5887 | 824.8052 | 629.4753 | 535.4644 | 160.6784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diff3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3803 | 625.9745 | 836.4999 | 1240.6684 | 1233.102 | 740.7627 | 555.9918 | 533.9896 | 378.444 | 259.2134 | 201.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diff4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9382 | 281.1438 | 501.7931 | 489.7343 | 438.4709 | 399.897 | 528.1635 | 622.5882 | 740.5605 | 618.7563 | 354.1993 | 835.666 | 472.0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 19
Almacenamiento
Contexto: desarrollo de la matriz eléctrica de Chile
Desafíos: integración eficiente RER
Reflexiones finales
Fuente: Generadoras de Chile AG

## Slide 20
Almacenamiento
Contexto: desarrollo de la matriz eléctrica de Chile
Desafíos: integración eficiente RER
Reflexiones finales
Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional

## Slide 21
Servicios Complementarios
Contexto: desarrollo de la matriz eléctrica de Chile
Aspectos técnicos y económicos en la integración RER
Reflexiones finales
Esquema cadena de reservas de Control de Frecuencia
Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional

## Slide 22
Servicios Complementarios
Contexto: desarrollo de la matriz eléctrica de Chile
Aspectos técnicos y económicos en la integración RER
Reflexiones finales
Servicios Complementarios requeridos para 2025 en el SEN
Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional
“En relación con la prestación del Servicio Complementario de CRF, se determinó que este recurso no es requerido durante el año 2025”

## Slide 23
Servicios Complementarios
Contexto: desarrollo de la matriz eléctrica de Chile
Aspectos técnicos y económicos en la integración RER
Reflexiones finales
Central FV – Demostración caso Luz del Norte (PV 141 MW)
Control Rápido de Frecuencia
Control Primario de Frecuencia
Control Secundario (AGC) de Frecuencia
Control Dinámico de Tensión
Control Primario y AGC simultaneo
Control Primario y Control de Tensión
Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional

## Slide 24
Servicios Complementarios
Contexto: desarrollo de la matriz eléctrica de Chile
Aspectos técnicos y económicos en la integración RER
Reflexiones finales
Central FV – Demostración caso Luz del Norte
Respuesta de Luz del Norte frente a un evento de Sub frecuencia con un estatismo del 3%.
Control de Tensión
Control Secundario de Frecuencia (AGC)
Control Rápido de Frecuencia

## Slide 25
Servicios Complementarios
Contexto: desarrollo de la matriz eléctrica de Chile
Aspectos técnicos y económicos en la integración RER
Reflexiones finales
Proporción adjudicación horaria acumulada por tecnología entre el 21 de octubre de 2024 y el 31 de octubre de 2024
Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional
CPF+
CPF-

## Slide 26
Servicios Complementarios
Contexto: desarrollo de la matriz eléctrica de Chile
Aspectos técnicos y económicos en la integración RER
Reflexiones finales
Proporción adjudicación horaria acumulada por tecnología entre el 21 de octubre de 2024 y el 31 de octubre de 2024
Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional
CSF+
CSF-

## Slide 27
Servicios Complementarios
Contexto: desarrollo de la matriz eléctrica de Chile
Aspectos técnicos y económicos en la integración RER
Reflexiones finales
Proporción adjudicación horaria acumulada por tecnología entre el 21 de octubre de 2024 y el 31 de octubre de 2024
Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional
CTF+
CTF-

## Slide 28
  Agregado de las Potencias Mínimas de las unidades generadoras térmicas informadas y luego determinadas con el Anexo Técnico de MT en todo el Período 2017-2018
Combustible | Mínimo Técnico informados CDEC [MW] | Mínimo Técnico aplicación del Anexo Técnico [MW] | Diferencia Antes – Después [MW]
Carbón | 1.760,0 | 1.216,0 | 544,0
Gas Natural | 1.168,6 | 725,6 | 443,0
Diésel | 656,4 | 265,0 | 391,4
Fuel Oil N°6 | 80,0 | 80,0 | 0,0
Petcoke | 56,0 | 23,0 | 33,0
Total | 3.721,0 | 2.309,6 | 1.411,4
Inflexibilidades
Contexto: desarrollo de la matriz eléctrica de Chile
Desafíos: integración eficiente RER
Reflexiones finales
Campaña Coordinador Eléctrico Nacional

## Slide 29
Fortaleza de la Red
Contexto: desarrollo de la matriz eléctrica de Chile
Desafíos: integración eficiente RER
Reflexiones finales
Disminución de niveles de cortocircuito conllevan sistemas más propensos a inestabilidades y problemas de regulación de tensión
La pérdida de inercia implica efectos en la estabilidad de frecuencia.
Fuente: energiE “Estudio de levantamiento de metodologías, exigencias regulatorias y métricas para evaluar los niveles de inercia y potencia de cortocircuito eficientes para el Sistema Eléctrico Nacional”, elaborado para la Comisión Nacional de Energía.

## Slide 30
Fortaleza de la Red
Contexto: desarrollo de la matriz eléctrica de Chile
Desafíos: integración eficiente RER
Reflexiones finales
“Licitación de Servicios Complementarios de Control de Tensión establece la operación por 25 años para proveer potencia de cortocircuito y contribuir a la estabilidad de tensión, elementos claves para dar fortaleza de red en la zona norte, apoyando la integración de energías renovables variables”
Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional

## Slide 31
Código de Red
Contexto: desarrollo de la matriz eléctrica de Chile
Desafíos: integración eficiente RER
Reflexiones finales
Requisitos para Recursos Basados en Inversores (IBR) y Almacenamiento (BESS):
  Capacidad de Soportar Fallas (Fault Ride Through - FRT): Exigencias claras sobre cómo deben comportarse los IBR y BESS durante y después de fallas de tensión y frecuencia para no desconectarse y apoyar la recuperación del sistema.
  Control de Potencia Activa y Reactiva: Definir capacidades para regular la potencia activa (incluyendo control de rampa ) y reactiva (para control de tensión ), especificando rangos y tiempos de respuesta.
  Capacidades Avanzadas de Control: Incorporar requisitos para que los inversores puedan contribuir activamente a la estabilidad (inercia sintética, referencia de tensión/frecuencia).

## Slide 32
Generación a Pequeña Escala
Contexto: desarrollo de la matriz eléctrica de Chile
Desafíos: integración eficiente RER
Reflexiones finales
Fuente: Elaboración energiE con datos del Coordinador Eléctrico Nacional
En la actualidad el CEN no tiene visibilidad de PMGD.
Eventuales interferencias con EDAC.
Traspaso de costos crecientes para los usuarios.

## Slide 33
Generación a Pequeña Escala
Contexto: desarrollo de la matriz eléctrica de Chile
Desafíos: integración eficiente RER
Reflexiones finales

## Slide 34
Reflexiones finales

## Slide 35
Reflexiones finales
Existe un conjunto amplio de ámbitos de gestión que pueden contribuir integrar mas RER y, a la vez, a operar el sistema eléctrico de manera más eficiente.
La rapidez de desarrollo de las RER requiere abordar estas materias con agilidad.
Resulta relevante impulsar desarrollos del sistema de transmisión con suficientes holguras, para mitigar potenciales congestiones futuras de la red.
El rol de las instituciones es esencial, por lo que también es importante dotarlas de los recursos necesarios.
Mantener un código de red moderno y actualizado apoya la inserción eficiente y segura de RER.
Es importante impulsar reglas suficientemente claras para un desarrollo a gran escala de almacenamiento.
A propósito del apagón del 25F en Chile…
Contexto: desarrollo de la matriz eléctrica de Chile
Desafíos: integración eficiente RER
Reflexiones finales