## Slide 2
Regulación y Oportunidades del BESS en el Perú
(Caso chileno como referencia)
Lecciones del modelo chileno y adaptación inteligente para el Perú
Ponente: Ivan Saavedra Dote — IESD
Evento: FORGEN 2025 — Cusco
Duración: 45 minutos (40 min presentación + 5 min Q&A

## Slide 3
01. Tesis Central
Regulación y Oportunidades del BESS en el Perú (Caso chileno como referencia)
  “La regulación no sigue a la tecnología: la hace viable.”
  El almacenamiento es la póliza de seguro de la transición energética.
  ¿Cómo convertir el BESS en un activo bancable en el Perú?

## Slide 4
02. Rompiendo la Inercia — La Paradoja de las ERNC
  En Chile: precios marginales $0/MWh en horas solares.
  En Perú: pronto el mismo desafío.
  El problema no es generar, sino gestionar.
  El BESS es la póliza de seguro del sistema eléctrico moderno
Regulación y Oportunidades del BESS en el Perú (Caso chileno como referencia)

## Slide 5
03. El Caso Chileno — Ley N° 21.505 (2022)
  Reconoce al BESS como activo del sistema.
  Elimina el doble cobro (retira e inyecta sin costo).
  Permite remuneraciones por potencia y flexibilidad.
  Lección para Perú: antes de incentivar, hay que reconocer.
Regulación y Oportunidades del BESS en el Perú (Caso chileno como referencia)

## Slide 6
04. La Revolución del DS N° 70/2023
  Pago por disponibilidad en horas críticas.
  Incluye a los BESS como unidades de suficiencia.
  Contrato regulatorio de 10 años.
  Impacto: De la incertidumbre a la bancabilidad.
Regulación y Oportunidades del BESS en el Perú (Caso chileno como referencia)

## Slide 7
05. La Receta de la Rentabilidad — Stacking de Ingresos
  Arbitraje de Precios: comprar barato, vender caro (volátil)
  Pago por Potencia: ingreso estable (10 años garantizados)
  Servicios Complementarios: frecuencia, tensión, black start
  La flexibilidad será el nuevo commodity eléctrico.
Regulación y Oportunidades del BESS en el Perú (Caso chileno como referencia)

## Slide 8
06. Comparación Chile vs. Perú
  Chile (Potencia de Suficiencia) vs. Perú (Potencia Firme).
  Modelo: Marginalista (CMI) vs. Administrativo (CBP).
  Base: Costo marginal de inversión vs. Potencia firme asignada.
  Señal: Inversión evitada vs. Confiabilidad.
  Dependencia: Disponibilidad real vs. Asignación ex ante.
  Rol del BESS: Ya remunerado vs. En desarrollo.
Regulación y Oportunidades del BESS en el Perú (Caso chileno como referencia)

## Slide 9
07. ¿Qué podría adoptar Perú?
  Eliminar barreras regulatorias (doble cobro, categoría del BESS).
  Definir Potencia Firme bajo criterios ELCC
  Incluir almacenamiento en el CBP.
  Adoptar modelo híbrido: eficiencia marginal + confiabilidad.
  No hay inversión sin señal de precio estable.
Regulación y Oportunidades del BESS en el Perú (Caso chileno como referencia)

## Slide 10
08. El Camino de la Bancabilidad
Combinación chilena:
  Posibilidad de arbitraje (Ley 21.505)
Regulación y Oportunidades del BESS en el Perú (Caso chileno como referencia)

## Slide 11
08. El Camino de la Bancabilidad
Combinación chilena:
  Certeza regulatoria (DS 70/2023)
Regulación y Oportunidades del BESS en el Perú (Caso chileno como referencia)

## Slide 12
08. El Camino de la Bancabilidad
Combinación chilena:
  Resultado: El almacenamiento pasó de costo técnico a activo bancable.
Regulación y Oportunidades del BESS en el Perú (Caso chileno como referencia)

## Slide 13
09. Conclusión y Cierre
  El BESS ya no es promesa, es realidad económica.
  La regulación define dónde despega primero.
  ¿El modelo chileno ofrece un mapa de ruta replicable?
  “El BESS no es el futuro de la energía. Es el presente de la seguridad eléctrica”.
Regulación y Oportunidades del BESS en el Perú (Caso chileno como referencia)

## Slide 14
10. Preguntas y Respuestas
  Duración: 5 minutos.
  Si el almacenamiento ya genera ingresos estables en Chile, ¿qué falta para que en Perú ocurra lo mismo?
Regulación y Oportunidades del BESS en el Perú (Caso chileno como referencia)

## Slide 15
Gracias por su atención
Regulación y Oportunidades del BESS en el Perú (Caso chileno como referencia)