## Slide 2
Mercado Mayorista y Oportunidades Regionales: Integración Andina y Lecciones de Colombia
II Foro de Generadoras Eléctricas 2025 – FORGEN 2025
23 y 24 de octubre de 2025,

## Slide 3: AGENDA
Antecedentes / Marco Regulatorio
Introducción al Mercado Mayorista de Electricidad en Colombia
Experiencias TIE’s Colombia-Ecuador
Estado de las interconexiones en Suramerica
Interconexión Ecuador-Perú
Oportunidades y Retos
Conclusiones

## Slide 4: AGENDA
Antecedentes / Marco Regulatorio
Introducción al Mercado Mayorista de Electricidad en Colombia
Experiencias TIE’s Colombia-Ecuador
Estado de las interconexiones en Suramerica
Interconexión Ecuador-Perú
Oportunidades y Retos
Conclusiones

## Slide 5: 1. Antecedentes / Marco Regulatorio
Estado Empresario
Estado encargado de la dirección, regulación, control y vigilancia

## Slide 6
Mercado
Liberalizado
Monopolio Regulado
Mercado
Liberalizado

## Slide 7: Ley 143 de 1994: Promover un desarrollo sustentable del sector, garantizar la
Definir reglas para la operación del sector, desde la Generación hasta la Comercialización
1 2 3 4 5 6
Marco Regulatorio
Desarrollo Sustentable
Operación Eficiente y Segura
Servicio Público Universal
Licencias
Ambientales
Financiamiento
Garantizar el acceso al servicio eléctrico para todos los usuarios.
Obtener licencias ambientales para proyectos de generación e interconexión, y a informar a las comunidades afectadas
Establece mecanismos de financiación para los estudios de preinversión y para cubrir los subsidios a usuarios de bajos ingresos
7
Entidades Regulatorias
Indica que la CREG tendrá funciones para dictar acuerdos sobre aspectos técnicos del sistema interconectado
Establecer directrices para garantizar la continuidad, la eficiencia y la seguridad en la prestación del servicio eléctrico
Promover prácticas que aseguren un crecimiento sostenible en el sector eléctrico
operación continua y eficiente del sistema, y asegurar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y universal.

## Slide 8
Beneficios que trajo al mercado la Ley
Eléctrica:
Cobertura del servicio
Ayudó a la equidad (subsidies)
NO apagones
Atrajo inversión privada
Se creó la Competencia
Participación de empresas públicas
y privadas
Estado garante pero NO prestador
de servicios
El objetivo de la LIBERACIÓN DEL MERCADO, fue abrirlo progresivamente a
la competencia,
reforzar
la competitividad de la economía y el bienestar de sus ciudadanos.
Res CREG 010-1993: Competencia en el Mercado No Regulado
Acceso de los Comercializadores al
MEM
Res CREG 117-97: Competencia en el Mercado Regulado (Aplicando las mismas condiciones establecidas para el Mercado No Regulado)

## Slide 9: AGENDA
Antecedentes / Marco Regulatorio
Introducción al Mercado Mayorista de Electricidad en Colombia
Experiencias TIE’s Colombia-Ecuador
Estado de las interconexiones en Suramérica
Interconexión Ecuador-Perú
Oportunidades y Retos
Conclusiones

## Slide 10: Estructura del Mercado:

## Slide 11: Infraestructura:
Áreas Operativas
Voltaje | Longitud [km]
110 - 115 kV | 12,148.6
220 - 230 kV | 13,626.7
500 kV | 3,654.7
Total | 29,445.5
Red Transporte
Ecuador
688 subestaciones
en el Sistema
Interconexiones
Colombia

## Slide 12: Funcionamiento:

## Slide 13: Composición del Mercado:
Mercado No Regulado 30%
Bolsa de Energía
(Balances de
MercadoEnergía)
Regulado
70%
94% OR
6% CI
< 55.000 kWh-
mes
87% G
13% CI
0,1 MW
> 55.000 kWh-
mes
A quien le venden:
Mercado Mayorista.
Contratos
Mercado de Usuario Final No Regulado.
Mercado de Usuario Final
Regulado.
Cubrimiento de sus ventas:
Generación propia.
Contratos Bilaterales (Tipo
Subastas
Forward), SICEP y/o Minminas.
Mercado Spot

## Slide 14: Capacidad Efectiva Neta (2015-2025):: Evolución de la capacidad efectiva neta (MW) por tipo de energía en la última década, destacando el impacto de la Ley 1715 de2014.
Hallazgos clave:
La Ley 1715 de 2014 dio vida a las energías
renovables
Entrada de Ituango (1.200MW) en 2022-2023, pendientes 1.200MW para 2027
En 2025 hay 1309MW solares en operación comercial, en pruebas tenemos 977MWy 44 MW eólicos en pruebas mostrando como las renovables aumentan su participación en la matriz.
Ventanas de tiempo clave:
2014: Ley 1715 -Marco para renovables 2019: Primera subasta CLPE-02-2019 2021: Segunda subasta CLPE-03-2021 2022: Se conecta en septiembre el primer generador solar NDC al sistema
2024: Se conecta en marzo el primer
generador solar DC al sistema

## Slide 15: Evolución de fronteras por tipo:

## Slide 16: AGENDA
Antecedentes / Marco Regulatorio
Introducción al Mercado Mayorista de Electricidad en Colombia
Experiencias TIE’s Colombia-Ecuador
Estado de las interconexiones en Suramérica
Interconexión Ecuador-Perú
Oportunidades y Retos
Conclusiones

## Slide 17: 3. TIE’s: Oportunidades y Retos
200G
2023
Firma de acuerdos operativo y comercial. MAERCP
2003
Inicio de la integración rentas de congestión Colombia 80% -
Ecuador 20% Liquidación mensual
Aumento de la interconexión Jamondino - Pomasqui
2008
Adecua el marco regulatorio TIE para los intercambios con Ecuador, Rentas de congestión Colombia 50% -
Ecuador 50%
2017: Decisión
CAN 816. CANREL
Mayor integración
2018. Liquidación con precios diarios
2017-2018

## Slide 18
Funcionamiento
Reglas TIE’s y normativa CAN
Transacciones horarias de CP que se activan ante la señal de precio.
Responsables
Los intercambios son con base al despacho económico coordinado, donde los Operadores de cada país, consideran la O y D equivalente del otro, en los nodos de frontera.
Decisiones
Ms y Xs se toman con base en la disponibilidad de excedentes exportables y en la comparación de precios marginales en los nodos de frontera.
Cantidades
Los valores máximos para exportar o importar están dados por la
capacidad máxima operativa del enlace.

## Slide 19
Las TIE’s entre Colombia y Ecuador iniciaron efectivamente tras la Decisión
CAN 536, a partir de 2003.
En mayo 2024, los países aprobaron una resolución de la CAN que fija los reglamentos operativo, comercial y de coordinador regional para
implementar el “Mercado Eléctrico Andino Corto Plazo”, con inicio estimado
de intercambios entre Colombia, Ecuador y Perú a partir del 1 de julio de
2026
Las TIE’s buscan aprovechar excedentes de generación en un país para abastecer otro, mejorar la confiabilidad del suministro, reducir costos y fortalecer la interconexión eléctrica regional.
La interconexión y el mercado regional también fortalecen la seguridad energética ante fenómenos como El Niño, que afectan la generación hidroeléctrica

## Slide 20: Principios Fundamentales:

## Slide 21
Fuente: OLADE

## Slide 22: Cantidades y Valores:
26%
74%
1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
2,000,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Exportaciones MWh Importaciones MWh
Energía MWh Las exportaciones ascienden a 172 millones de USD y las
importaciones a 52.5 millones de USD entre 2004 a 2023
En el marco de las TIE Colombia se configura como un país exportador
2004 a 2024.
Fuente: Datos XM

## Slide 23
Experiencias TIE’s Colombia-Ecuador:
01
Diseño y evolución del mercado: La experiencia colombiana muestra la importancia de disponer de contratos bilaterales + bolsa de energía para asegurar cobertura y competencia
02
Necesidad de previsibilidad regulatoria: Los procesos de modernización del mercado mayorista, evidencian que los cambios tardan y requieren coordinación entre regulador- mercado
03
Importancia de la infraestructura y el marco operativo: sin buena operación del sistema interconectado, el mercado no funciona óptimamente.
04
Integración regional como oportunidad pero también
como exigencia de adaptación regulatoria: Colombia
asumiendo presidencia temporal del SINEA demostrando
su intención de liderar.
Valor de excedentes y del comercio internacional: La
05 siregulfecan acitóarn elansumidina naipstuntor ani aerntl intoercambio de excedentes

## Slide 24: AGENDA
Antecedentes / Marco Regulatorio
Introducción al Mercado Mayorista de Electricidad en Colombia
Experiencias TIE’s Colombia-Ecuador
Estado de las interconexiones en Suramérica
Interconexión Ecuador-Perú
Oportunidades y Retos
Conclusiones

## Slide 25: Infraestructura:
Fuente: OLADE

## Slide 26: En SINEA:
Fuente: OLADE

## Slide 27: En SIESUR:
Fuente: OLADE

## Slide 28
CONTEXTO DE INTEGRACIÓN EN AMERICA DEL SUR
01.
SINEA (Sistema de Interconexión Eléctrica Andina) que reúne a Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú;
02.
SIESUR (Sistema de Integración Energética de los países del Cono Sur) que Involucra a Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay con la posible incorporación de Bolivia
03.
ARCO NORTE que busca la interconexión de Brasil con los países de la costa norte de Sudamérica (Guyana y Surinam) al que se incorporaría Guayana Francesa.

## Slide 29: AGENDA
Antecedentes / Marco Regulatorio
Introducción al Mercado Mayorista de Electricidad en Colombia
Experiencias TIE’s Colombia-Ecuador
Estado de las interconexiones en Suramérica
Interconexión Ecuador-Perú
Oportunidades y Retos
Conclusiones

## Slide 30: Nace la idea, dada la buena perspectiva de intercambio energético que se presentó con la interconexión con Colombia.
Se planificó la construcción de la interconexión eléctrica a 230 kV con Perú (Radial, no sincrónica) dada la estructura del sistema de transmisión en el norte peruano.
hasta octubre de 2015, esta interconexión no pudo ser aprovechada en su capacidad y de forma regular ante la falta de un acuerdo comercial entre Ecuador y Perú, habiéndose realizado únicamente transacciones en situaciones de emergencia.
2001
2003
2015

## Slide 31: 5. Interconexión Ecuador - Perú
2001: Nace la idea
2003: Inicia construcción
línea radial de 230 kV
2011 Inician exportaciones puntuales. No se puede aprovechar por falta de acuerdos comerciales
2015: la interconexión no pudo ser aprovechada en su capacidad y de forma regular ante la falta de un acuerdo comercial
Feb 2012: compromiso de determinar la posibilidad sincrónica, de una conexión y ampliar capacidad
2012: se conforman grupos de trabajo interinstitucionales y realizaron estudios técnico-económicos, línea 500kv
2025: Se esta trabajando en la ampliación, línea 500 kv – 544 kms
Se espera tenerla para
2027

## Slide 33: AGENDA
Antecedentes / Marco Regulatorio
Introducción al Mercado Mayorista de Electricidad en Colombia
Experiencias TIE’s Colombia-Ecuador
Estado de las interconexiones en Suramérica
Interconexión Ecuador-Perú
Oportunidades y Retos
Conclusiones

## Slide 34: Aspectos clave:
1
Avanzar con la implementación operativa del MAER
2
Promover la participación de la demanda y servicios complementarios en el mercado mayorista, siguiendo la tendencia abierta en Colombia.
3
Fomentar inversiones en interconexiones de transmisión eléctrica entre países andinos, priorizando conectores estratégicos y mecanismos de financiación regional.
4
5
Establecer estructuras de precio transparentes para el intercambio de energía internacional, garantizando que el comercio de excedentes no comprometa la seguridad del abastecimiento interno
asegurar supervisión, cumplimiento y transparencia.
“Aprovechar el liderazgo colombiano como referente regional para replicar buenas prácticas regulatorias,
pero adaptadas al contexto de cada país y de la región andina”
Fortalecer la capacitación y gobernanza de los organismos reguladores regionales, para

## Slide 35: Oportunidades y Retos:
Aprovechamiento de complementariedades de recursos entre países (hidro, eólica, solar, térmica).
Mercado ampliado: más volumen, más agentes, mayor eficiencia de escala.
Mejora de seguridad del sistema eléctrico al diversificar fuentes y redes.
Desarrollo de un marco regulatorio común que reduzca barreras.
Armonización regulatoria entre
países
Infraestructura de interconexión: Inversión elevada, coordinación técnica-operativa.
Riesgo de soberanía energética y dependencia externa.
Tiempo de implementación: aunque los reglamentos están aprobados, la entrada en operación del mercado regional aún lleva tiempo. Ejemplo: intercambios Colombia–Perú–Ecuador proyectados para 2026.
Aspectos comerciales y financieros: Definición de precios, intercambio de excedentes y mecanismos de pago.

## Slide 36: AGENDA
Antecedentes / Marco Regulatorio
Introducción al Mercado Mayorista de Electricidad
en Colombia
Experiencias TIE’s Colombia-Ecuador
Estado de las interconexiones en Suramérica
Interconexión Ecuador-Perú
Oportunidades y Retos
Conclusiones

## Slide 37
La integración eléctrica en Sudamérica sigue siendo un objetivo a largo plazo
Se espera que los proyectos en curso y el interés en la transición energética impulsen una mayor cooperación y el desarrollo de un mercado eléctrico más cohesionado en el futuro.
Con el fin de dinamizar el mercado, lograr cada vez más la competitividad de las empresas y la “competitividad país”, tanto la política de gobierno, como la regulación, deben asegurar y continuar promoviendo la competencia en el sector.
Se requiere previsibilidad regulatoria: los procesos de interconexión tardan
y requieren coordinación entre regulador-mercado
Con el objetivo de realizar un uso óptimo de la interconexión es necesario Retomar un Acuerdo CAN antes del Sistema de Interconexión Eléctrica Andina (SINEA) y crear incentivos a los contratos a largo plazo para que las transacciones no sea solo de oportunidad.

## Slide 38: GRACIAS
Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía – ACCE
Marta Aguilar Mendez
Directora Ejecutiva
direccionejecutiva@acce.com.co